## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.633 | 42.499 | 43.009 | 99.055 | 172.002 | 169.886 | 120.391 | 76.751 | 78.346 | 62.215
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.393 | 2.342 | 0 | 1.576 | 1.53 | 0 | 5.871 | 5.657 | 3.3
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.204 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.12 | 0.773
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.633 | 45.096 | 45.551 | 99.055 | 173.578 | 171.416 | 120.391 | 84.822 | 86.123 | 66.288
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 144.408 | 12.947 | 15.726 | 294.508 | 526.881 | 520.138 | 70.352 | 111.913 | 110.395 | 78.095
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.904 | 4.8 | 0 | 113.2 | 109.915 | 0 | 0 | 0 | 10.309
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 144.408 | 17.851 | 20.526 | 294.508 | 640.081 | 630.053 | 70.352 | 111.913 | 110.395 | 88.404
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.362 | 1.06 | 1.066 | 2.061 | 2.672 | 2.655 | 1.92 | 1.581 | 1.593 | 1.332
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.362 | 1.088 | 1.094 | 2.061 | 2.684 | 2.667 | 1.92 | 1.621 | 1.632 | 1.362
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.461 | 0.053 | 0.062 | 0.565 | 0.97 | 0.958 | 0.42 | 0.498 | 0.496 | 0.254
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.23 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.461 | 0.07 | 0.079 | 0.565 | 1.2 | 1.182 | 0.42 | 0.498 | 0.496 | 0.279
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.375 | 0.744 | 0.778 | 2.595 | 1.885 | 1.906 | 2.257 | 1.611 | 1.634 | 1.114
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.375 | 0.744 | 0.778 | 2.595 | 1.885 | 1.906 | 2.257 | 1.611 | 1.634 | 1.114
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049