## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.738 | 21.93 | 22.16 | 32.673 | 89.819 | 88.193 |  |  |  | 27.974
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.698 | 2.259 | 2.269 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.069
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.414 | 4.32 | 0 | 0.698 | 0.678 |  |  |  | 3.999
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.229 | 0.224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.204
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.436 | 28.832 | 28.973 | 32.673 | 90.517 | 88.871 |  |  |  | 34.246
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.505 | 67.254 | 66.258 | 7.509 | 23.69 | 23.23 |  |  |  | 62.47
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.474 | 17.101 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.596
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.505 | 84.728 | 83.359 | 7.509 | 23.69 | 23.23 |  |  |  | 78.066
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.531 | 0.305 | 0.31 | 0.366 | 0.837 | 0.823 |  |  |  | 0.355
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.055 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.042
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.586 | 0.386 | 0.391 | 0.366 | 0.84 | 0.826 |  |  |  | 0.429
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.145 | 0.304 | 0.301 | 0.158 | 0.2 | 0.199 |  |  |  | 0.292
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085 | 0.084 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.076
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.145 | 0.389 | 0.385 | 0.158 | 0.2 | 0.199 |  |  |  | 0.368
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.246 | 0.199 | 0.2 | 0.495 | 0.405 | 0.408 |  |  |  | 0.218
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.246 | 0.199 | 0.2 | 0.495 | 0.405 | 0.408 |  |  |  | 0.218
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 784 | 35999 | 36783 | 101 | 3450 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 40334