## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.611 | 43.399 | 43.546 | 41.255 | 47.063 | 46.996 | 188.74 | 138.005 | 140.559 | 51.471
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.091 | 1.144 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 2.825 | 2.785 | 1.179
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 19.493 | 8.826 | 8.912 | 0 | 0.367 | 0.363 | 22.845 | 61.596 | 59.645 | 12.264
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.525 | 0.521 | 0 | 2.965 | 2.931 | 0 | 3.449 | 3.275 | 0.923
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.091 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0.643 | 0.127
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 81.195 | 53.985 | 54.205 | 41.255 | 50.395 | 50.29 | 213.608 | 206.552 | 206.907 | 65.964
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 159.44 | 66.368 | 67.119 | 252.455 | 246.113 | 246.186 | 44.226 | 62.561 | 61.638 | 80.389
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.521 | 4.485 | 0 | 32.991 | 32.614 | 0 | 24.293 | 23.07 | 8.105
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 159.44 | 70.889 | 71.604 | 252.455 | 279.104 | 278.8 | 44.226 | 86.854 | 84.708 | 88.494
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.271 | 1.346 | 1.346 | 0.79 | 0.956 | 0.954 | 2.986 | 2.345 | 2.377 | 1.397
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.081 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.23 | 0.56 | 0.543 | 0.079
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.035 | 0.033 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.354 | 1.418 | 1.418 | 0.79 | 1.065 | 1.062 | 3.227 | 2.961 | 2.973 | 1.513
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.346 | 0.183 | 0.184 | 0.629 | 0.652 | 0.651 | 0.128 | 0.228 | 0.223 | 0.223
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0.066 | 0.062 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.346 | 0.195 | 0.196 | 0.629 | 0.722 | 0.72 | 0.128 | 0.294 | 0.285 | 0.244
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.611 | 0.399 | 0.409 | 0.613 | 0.929 | 0.926 | 4.777 | 4.245 | 4.272 | 0.753
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.611 | 0.399 | 0.409 | 0.613 | 0.929 | 0.926 | 4.777 | 4.245 | 4.272 | 0.753
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929