## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.855 | 10.825 | 10.895 | 15.3 | 110.199 | 109.088 |  |  |  | 20.55
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.953 | 11.004 | 10.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.765
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.361 | 1.338 | 0 | 26.153 | 25.847 |  |  |  | 3.748
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.423 | 0.416 | 0 | 0.066 | 0.065 |  |  |  | 0.381
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.808 | 23.613 | 23.479 | 15.3 | 136.418 | 135 |  |  |  | 34.444
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.539 | 12.672 | 12.825 | 0 | 30.005 | 29.654 |  |  |  | 14.48
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.042 | 9.868 | 0 | 12.18 | 12.038 |  |  |  | 10.082
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.539 | 22.714 | 22.693 | 0 | 42.185 | 41.692 |  |  |  | 24.562
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.401 | 0.39 | 0.39 | 0.684 | 0.782 | 0.78 |  |  |  | 0.428
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.023 | 0.27 | 0.265 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.239
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.095 | 0.094 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.424 | 0.672 | 0.667 | 0.684 | 0.877 | 0.874 |  |  |  | 0.687
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.157 | 0.163 | 0.162 | 0 | 0.081 | 0.08 |  |  |  | 0.154
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.025 | 0.024 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.157 | 0.192 | 0.19 | 0 | 0.106 | 0.104 |  |  |  | 0.182
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.369 | 0.194 | 0.197 | 1.592 | 2.953 | 2.937 |  |  |  | 0.466
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.369 | 0.194 | 0.197 | 1.592 | 2.953 | 2.937 |  |  |  | 0.466
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1327 | 75441 | 76768 | 98 | 8274 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 85140