## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.999 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.833 | 24.64 | 24.687 | 0.824 | 1.982 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 23.223
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.444 | 26.827 | 26.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.861
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 13.556 | 13.501 | 13.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.635
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.115 | 5.058 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 4.736
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.461 | 0.456 | 0 | 0.105 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.433
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.832 | 70.544 | 70.281 | 0.824 | 2.139 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 65.898
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 173.589 | 81.648 | 82.67 | 392.753 | 254.141 | 256.256 | 500.4 | 470.753 | 471 | 94.294
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.281 | 34.107 | 34.253 | 0 | 0 | 0 | 462.6 | 0 | 3.855 | 32.062
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 22.608 | 22.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 220.87 | 138.363 | 139.28 | 392.753 | 254.141 | 256.256 | 963 | 470.753 | 474.855 | 147.277
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.834 | 0.874 | 0.873 | 0.137 | 0.343 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.838
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.071 | 0.593 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.936 | 1.548 | 1.54 | 0.137 | 0.344 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 1.462
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.455 | 1.449 | 1.438 | 0.843 | 0.519 | 0.524 | 1 | 0.958 | 0.958 | 1.38
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.121 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.008 | 0.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.576 | 1.597 | 1.585 | 0.843 | 0.519 | 0.524 | 2 | 0.958 | 0.966 | 1.518
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.553 | 0.008 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.553 | 0.008 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 561 | 49906 | 50467 | 51 | 3292 | 3343 | 1 | 119 | 120 | 53930