## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 0.663 | 0.661 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.654
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.989 | 20.448 | 20.497 | 26.467 | 7.113 | 7.698 |  |  |  | 20.373
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.314 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.425
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 13.212 | 70.471 | 68.739 |  |  |  | 0.67
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.662 | 6.637 | 0 | 17.194 | 16.674 |  |  |  | 6.735
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.155
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.337 | 28.36 | 28.382 | 39.679 | 94.778 | 93.111 |  |  |  | 29.012
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.761 | 53.901 | 53.812 | 64.898 | 275.964 | 269.579 |  |  |  | 55.915
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.681 | 5.661 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.605
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.761 | 59.582 | 59.473 | 64.898 | 275.964 | 269.579 |  |  |  | 61.52
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.483 | 0.498 | 0.498 | 1.072 | 0.251 | 0.276 |  |  |  | 0.495
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.105 | 0.102 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.108 | 0.104 |  |  |  | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.496 | 0.571 | 0.57 | 1.092 | 0.464 | 0.482 |  |  |  | 0.568
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.154 | 0.154 | 0.196 | 0.666 | 0.652 |  |  |  | 0.158
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.169 | 0.169 | 0.196 | 0.666 | 0.652 |  |  |  | 0.173
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.392 | 0.428 | 0.428 | 0.536 | 0.763 | 0.756 |  |  |  | 0.432
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.392 | 0.428 | 0.428 | 0.536 | 0.763 | 0.756 |  |  |  | 0.432
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985