## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.399 | 0.106 | 0.119 | 1.267 | 3.056 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 0.302
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.197 | 22.227 | 23.967 | 86.947 | 107.946 | 106.845 | 104.405 | 83.645 | 86.167 | 31.24
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.081 | 0.156 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.163 | 1.112 | 0 | 0.039 | 0.037 | 0 | 0.609 | 0.535 | 1.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.677 | 23.653 | 25.526 | 88.214 | 111.041 | 109.844 | 104.405 | 84.254 | 86.702 | 32.864
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 110.397 | 52.624 | 55.139 | 101.467 | 225.502 | 218.996 | 198.485 | 120.39 | 129.881 | 68.088
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 110.397 | 52.624 | 55.139 | 101.467 | 225.502 | 218.996 | 198.485 | 120.39 | 129.881 | 68.088
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.03 | 0.033 | 0.352 | 0.849 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.084
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.64 | 0.477 | 0.527 | 2.272 | 2.694 | 2.672 | 2.511 | 2.016 | 2.076 | 0.714
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.027 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.778 | 0.521 | 0.574 | 2.624 | 3.543 | 3.495 | 2.511 | 2.021 | 2.081 | 0.811
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.691 | 0.277 | 0.295 | 1.016 | 2.192 | 2.13 | 1.191 | 0.767 | 0.818 | 0.43
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.691 | 0.277 | 0.295 | 1.016 | 2.192 | 2.13 | 1.191 | 0.767 | 0.818 | 0.43
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.156 | 0.56 | 0.586 | 1.016 | 1.87 | 1.825 | 2.038 | 1.525 | 1.587 | 0.697
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.156 | 0.56 | 0.586 | 1.016 | 1.87 | 1.825 | 2.038 | 1.525 | 1.587 | 0.697
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377