## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 3.675 | 3.669 | [6 empty] | 3.669
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.994 | 12.126 | 12.163 | [6 empty] | 12.163
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 4.045 | 4.038 | [6 empty] | 4.038
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.943 | 2.938 | [6 empty] | 2.938
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.108 | 0.107 | [6 empty] | 0.107
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.066 | 22.897 | 22.915 | [6 empty] | 22.915
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 10.569 | 0.179 | 0.198 | [6 empty] | 0.198
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.472 | 10.503 | 10.577 | [6 empty] | 10.577
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.862 | 4.853 | [6 empty] | 4.853
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.043 | 0.043 | [6 empty] | 0.043
Genel Toplam |  | 62.041 | 15.587 | 15.671 | [6 empty] | 15.671
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.086 | 0.086 | [6 empty] | 0.086
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.623 | 0.151 | 0.152 | [6 empty] | 0.152
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.032 | 0.031 | [6 empty] | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | [6 empty] | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.625 | 0.295 | 0.295 | [6 empty] | 0.295
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.186 | 0.097 | 0.098 | [6 empty] | 0.098
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | [6 empty] | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Genel Toplam |  | 0.409 | 0.114 | 0.115 | [6 empty] | 0.115
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.063 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.08
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.08
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 592 | 323412 | 324004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324004