## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.568 | 22.029 | 21.903 | 1.938 | 48.654 | 47.795 | 14.956 | 15.632 | 15.624 | 21.957
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.152 | 3.379 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 14.842 | 4.192 | 4.291 | 127.315 | 353.001 | 348.851 | 58.298 | 58.668 | 58.663 | 8.958
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.186 | 2.809 | 2.785 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 4.845 | 4.786 | 2.817
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.328 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.114 | 0.316
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.17 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
Genel Toplam |  | 23.748 | 32.907 | 32.821 | 129.253 | 401.709 | 396.699 | 73.254 | 79.26 | 79.187 | 37.432
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.599 | 14.901 | 14.926 | 11.492 | 83.747 | 82.419 | 0 | 14.206 | 14.031 | 15.51
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.58 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.599 | 17.481 | 17.482 | 11.492 | 83.747 | 82.419 | 0 | 14.206 | 14.031 | 17.969
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.263 | 0.505 | 0.503 | 0.154 | 1.267 | 1.247 | 0.745 | 0.617 | 0.618 | 0.513
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.084 | 0.031 | 0.032 | 0.462 | 1.334 | 1.318 | 0.382 | 0.318 | 0.319 | 0.051
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.351 | 0.617 | 0.614 | 0.616 | 2.602 | 2.566 | 1.127 | 0.979 | 0.98 | 0.642
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.124 | 0.124 | 0.077 | 0.492 | 0.484 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.126
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.136 | 0.136 | 0.077 | 0.492 | 0.484 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.137
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.603 | 0.423 | 0.425 | 1.5 | 4.475 | 4.42 | 2.145 | 1.479 | 1.488 | 0.492
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.603 | 0.423 | 0.425 | 1.5 | 4.475 | 4.42 | 2.145 | 1.479 | 1.488 | 0.492
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572