## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.509 | 8.157 | 8.122 | 4.753 | 19.598 | 19.274 | 47.709 | 39.899 | 40.12 | 14.723
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.693 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 1.951 | 0.829
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.12 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.319 | 6.14 | 1.128
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.509 | 8.97 | 8.928 | 4.753 | 19.598 | 19.274 | 47.709 | 48.225 | 48.211 | 16.68
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.598 | 75.195 | 74.729 | 0 | 0 | 0 | 78.94 | 43.265 | 44.274 | 61.711
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.907 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.395 | 13.017 | 12.217
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.598 | 89.102 | 88.529 | 0 | 0 | 0 | 78.94 | 56.66 | 57.291 | 73.928
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.184 | 0.183 | 0.105 | 0.434 | 0.427 | 0.415 | 0.384 | 0.385 | 0.243
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.195 | 0.194 | 0.105 | 0.434 | 0.427 | 0.415 | 0.421 | 0.421 | 0.257
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.323 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.16 | 0.164 | 0.26
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.073 | 0.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.366 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.235 | 0.237 | 0.303
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.762 | 0.086 | 0.091 | 0.553 | 0.702 | 0.698 | 1.579 | 2.18 | 2.163 | 0.506
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.762 | 0.086 | 0.091 | 0.553 | 0.702 | 0.698 | 1.579 | 2.18 | 2.163 | 0.506
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149