## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA / TERMAL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.625 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 9.069 | 9.046 | 6.116
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.478 | 14.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 14.44 | 14.392
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 17.103 | 16.948 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 23.549 | 23.486 | 20.508
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 108 | 80.418 | 80.666 | 0 | 0 | 0 | 61.714 | 18.864 | 18.982 | 46.975
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.908 | 5.855 | 0 | 315 | 157.5 | 0 | 9.23 | 9.204 | 7.748
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 108 | 86.326 | 86.521 | 0 | 315 | 157.5 | 61.714 | 28.094 | 28.186 | 54.723
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.346 | 0.346 | 0.222
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.074
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.177 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.398 | 0.398 | 0.296
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 0.768 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.254 | 0.255 | 0.489
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1 | 0.807 | 0.809 | 0 | 3 | 1.5 | 0.571 | 0.323 | 0.324 | 0.545
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.524 | 0.519 | 1 | 3 | 2 | 0.429 | 0.718 | 0.717 | 0.628
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.524 | 0.519 | 1 | 3 | 2 | 0.429 | 0.718 | 0.717 | 0.628
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19 | 2095 | 2114 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2534 | 2541 | 4657