## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.132 | 9.416 | 9.405 | 0.686 | 3.049 | 3.037 | 31.178 | 35.349 | 35.306 | 11.094
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.692 | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 20.741 | 16.443 | 16.488 | 1.503
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.623 | 2.616 | 0 | 6.942 | 6.907 | 0 | 18.616 | 18.422 | 3.747
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 1.636 | 0.157
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.824 | 12.499 | 12.481 | 0.686 | 9.991 | 9.944 | 51.919 | 72.061 | 71.852 | 16.501
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.688 | 23.419 | 23.4 | 7.8 | 45.948 | 45.756 | 65.326 | 226.907 | 225.225 | 37.441
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.018 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.754 | 13.611 | 3.697
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.688 | 26.437 | 26.411 | 7.8 | 45.948 | 45.756 | 65.326 | 240.661 | 238.836 | 41.138
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.178 | 0.178 | 0.143 | 0.635 | 0.633 | 0.951 | 0.91 | 0.911 | 0.234
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.023 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0.548 | 0.55 | 0.05
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.131 | 0.226 | 0.226 | 0.143 | 0.741 | 0.739 | 1.642 | 1.545 | 1.546 | 0.323
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081 | 0.182 | 0.181 | 0.143 | 0.691 | 0.689 | 0.272 | 0.971 | 0.964 | 0.241
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.081 | 0.202 | 0.201 | 0.143 | 0.691 | 0.689 | 0.272 | 1.03 | 1.023 | 0.263
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.062 | 0.102 | 0.102 | 0.429 | 0.907 | 0.904 | 2.272 | 3.375 | 3.363 | 0.334
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.062 | 0.102 | 0.102 | 0.429 | 0.907 | 0.904 | 2.272 | 3.375 | 3.363 | 0.334
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100