## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.278 | 12.459 | 12.465 | 40.154 | 4.85 | 4.898 | 32.217 | 24.384 | 24.422 | 12.142
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 5.118 | 5.115 | 3.6 | 0.015 | 0.019 | 0 | 3.939 | 3.92 | 4.084
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 5.585 | 4.548 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0.827
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 5.71 | 5.702 | 0 | 0.686 | 0.682 | 1.593
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.278 | 18.257 | 18.26 | 49.339 | 15.123 | 15.168 | 32.217 | 29.009 | 29.024 | 18.646
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.441 | 20.429 | 24.923 | 11.892 | 11.91 | 2.296 | 2.043 | 2.044 | 17.262
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.147 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0.928 | 1.648
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 22.588 | 22.575 | 24.923 | 11.892 | 11.91 | 2.296 | 2.975 | 2.972 | 18.91
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.565 | 0.703 | 0.703 | 0.692 | 0.099 | 0.1 | 0.391 | 0.387 | 0.387 | 0.566
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.054
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.565 | 0.78 | 0.78 | 0.846 | 0.207 | 0.208 | 0.391 | 0.49 | 0.49 | 0.651
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.331 | 0.331 | 0.462 | 0.209 | 0.209 | 0.087 | 0.072 | 0.072 | 0.286
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.462 | 0.209 | 0.209 | 0.087 | 0.076 | 0.076 | 0.3
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.348 | 1.248 | 1.247 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0.551 | 0.959
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.348 | 1.248 | 1.247 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0.551 | 0.959
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 38703 | 38726 | 13 | 9626 | 9639 | 23 | 4645 | 4668 | 53033