## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.849 | 1.194 | 1.193 |  | 7316.4 | 7324.8 | 1.768 | 3.328 | 3.315 | 1.661
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 192.796 | 61.398 | 61.77 |  | 11068.2 | 11068.2 | 169.911 | 172.384 | 172.363 | 75.857
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 7.197 | 7.176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.282
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.649 | 3.639 |  | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 1.443 | 3.365
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.626 | 0.624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 193.645 | 74.064 | 74.402 |  | 18384.6 | 18393 | 171.679 | 177.168 | 177.121 | 87.711
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 362.09 | 100.374 | 101.115 |  | 0 | 0 | 360.158 | 233.079 | 234.158 | 117.69
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.569 | 13.531 |  | 0 | 0 | 0 | 7.704 | 7.639 | 12.796
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 362.09 | 113.943 | 114.646 |  | 0 | 0 | 360.158 | 240.783 | 241.797 | 130.486
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.142 | 0.142 |  | 871 | 872 | 0.211 | 0.396 | 0.395 | 0.198
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.371 | 1.775 | 1.78 |  | 429 | 429 | 5.237 | 5.045 | 5.047 | 2.199
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.025 | 0.025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.472 | 1.988 | 1.993 |  | 1300 | 1301 | 5.448 | 5.451 | 5.452 | 2.46
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.753 | 0.571 | 0.575 |  | 0 | 0 | 2.658 | 1.703 | 1.711 | 0.716
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.081 | 0.081 |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.076
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.753 | 0.652 | 0.656 |  | 0 | 0 | 2.658 | 1.746 | 1.753 | 0.792
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 3.764 | 1.155 | 1.162 |  | 0 | 0 | 6.158 | 5.129 | 5.138 | 1.658
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 3.764 | 1.155 | 1.162 |  | 0 | 0 | 6.158 | 5.129 | 5.138 | 1.658
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 31348 | 31437 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4437 | 4475 | 35913