## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.521 | 6.265 | 6.24 | 14.56 | 41.29 | 41.236 | 59.553 | 37.082 | 37.708 | 32.26
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 3.59 | 3.557 | 1.44
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.875 | 21.675 | 0 | 24.677 | 24.627 | 0 | 9.844 | 9.57 | 17.894
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.106 | 0.043
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.521 | 28.14 | 27.915 | 14.56 | 65.967 | 65.863 | 61.928 | 50.625 | 50.941 | 51.637
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.116 | 41.948 | 41.639 | 0 | 0 | 0 | 263.022 | 123.73 | 127.609 | 60.649
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 27.033 | 26.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.906 | 39.766 | 21.878
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.116 | 68.981 | 68.425 | 0 | 0 | 0 | 263.022 | 164.636 | 167.375 | 82.527
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.067 | 0.067 | 0.333 | 1.036 | 1.034 | 0.936 | 0.588 | 0.597 | 0.649
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.073 | 0.072 | 0.029
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.226 | 0.223 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.1
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.293 | 0.29 | 0.333 | 1.118 | 1.116 | 0.984 | 0.716 | 0.723 | 0.779
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.18 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0.6 | 0.625 | 0.291
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.092 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.089 | 0.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.272 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0.691 | 0.714 | 0.347
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.158 | 0.494 | 0.49 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 3.198 | 2.963 | 2.969 | 1.441
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.494 | 0.49 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 3.198 | 2.963 | 2.969 | 1.441
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573