## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 20.658 | 30.097 | 30.045 | 0 | 0 | 0 | 7.129 | 4.863 | 4.91 | 20.324
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.663 | 6.469 | 6.652 | 64.375 | 171.651 | 170.122 | 132.506 | 186.57 | 185.442 | 72.711
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.788 | 13.164 | 13.114 | 4.109
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.696 | 0.692 | 0 | 0.252 | 0.248 | 0 | 5.63 | 5.512 | 2.175
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.441 | 0.439 | 0 | 0.649 | 0.639 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.318
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 60.321 | 37.703 | 37.828 | 64.375 | 172.552 | 171.009 | 150.423 | 210.243 | 208.993 | 99.637
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 218.138 | 379.876 | 378.983 | 507.102 | 515.104 | 514.99 | 473.123 | 527.669 | 526.531 | 433.567
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.641 | 0.06 | 0.069 | 9.305 | 34.452 | 34.094 | 32.993 | 90.624 | 89.421 | 30.153
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.177 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.116 | 1.39
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 219.779 | 382.113 | 381.217 | 516.407 | 549.556 | 549.084 | 506.116 | 618.411 | 616.068 | 465.11
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.024 | 0.024 | 0.1
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.297 | 0.111 | 0.112 | 1.215 | 1.872 | 1.863 | 1.889 | 2.632 | 2.617 | 1.004
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.101 | 0.1 | 0.031
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.399 | 0.274 | 0.274 | 1.215 | 1.886 | 1.877 | 2.006 | 2.794 | 2.777 | 1.156
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.492 | 0.813 | 0.812 | 1.169 | 1.063 | 1.065 | 1.184 | 1.389 | 1.385 | 1.007
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.228 | 0.225 | 0.097 | 0.233 | 0.23 | 0.086
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.512 | 0.834 | 0.833 | 1.231 | 1.291 | 1.29 | 1.281 | 1.623 | 1.616 | 1.106
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.313 | 0.014 | 0.016 | 2.323 | 1.607 | 1.617 | 5.023 | 6.102 | 6.08 | 2.014
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.313 | 0.014 | 0.016 | 2.323 | 1.607 | 1.617 | 5.023 | 6.102 | 6.08 | 2.014
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178