## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.835 | 8.036 | 8.12 | 0.269 | 0 | 0.003 | 32.677 | 34.982 | 34.9 | 18.458
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 11.236 | 0.219 | 0.38 | 6.514 | 22.92 | 22.738 | 27.079 | 23.725 | 23.844 | 14.326
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.829 | 0.817 | 0 | 3.377 | 3.34 | 0 | 2.599 | 2.507 | 1.973
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.071 | 9.084 | 9.317 | 6.783 | 26.297 | 26.081 | 59.756 | 61.306 | 61.251 | 34.757
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.96 | 138.22 | 136.584 | 19.935 | 11.058 | 11.156 | 57.915 | 97.42 | 96.016 | 98.081
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 2.749 | 1.2
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.96 | 138.22 | 136.584 | 19.935 | 11.058 | 11.156 | 57.915 | 100.271 | 98.765 | 99.281
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.377 | 0.285 | 0.286 | 0.041 | 0 | 0 | 1.488 | 1.529 | 1.527 | 0.78
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.162 | 0.003 | 0.006 | 0.143 | 0.503 | 0.499 | 0.439 | 0.411 | 0.412 | 0.265
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.539 | 0.299 | 0.303 | 0.184 | 0.537 | 0.533 | 1.927 | 1.98 | 1.978 | 1.072
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.385 | 0.381 | 0.224 | 0.073 | 0.075 | 0.371 | 0.422 | 0.42 | 0.347
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.385 | 0.381 | 0.224 | 0.073 | 0.075 | 0.371 | 0.435 | 0.433 | 0.352
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.266 | 0.252 | 0.252 | 0.327 | 0.123 | 0.125 | 0.617 | 0.756 | 0.751 | 0.449
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.266 | 0.252 | 0.252 | 0.327 | 0.123 | 0.125 | 0.617 | 0.756 | 0.751 | 0.449
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566