## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.354 | 127.496 | 126.859 | 92.285 | 97.471 | 97.281 | 114.418 | 148.29 | 146.985 | 130.176
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.204 | 27.552 | 27.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.39
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.875 | 3.852 | 0 | 0.591 | 0.569 | 0 | 8.016 | 7.707 | 4.611
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.179 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.558 | 162.102 | 161.288 | 92.285 | 98.062 | 97.85 | 114.418 | 156.306 | 154.692 | 156.412
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 58.874 | 100.679 | 99.142 | 17.353 | 28.874 | 28.43 | 11.987
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.173 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.924 | 16.272 | 4.746
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.173 | 1.166 | 58.874 | 100.679 | 99.142 | 17.353 | 45.798 | 44.702 | 16.733
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.624 | 2.824 | 2.811 | 1.137 | 0.963 | 0.97 | 1.441 | 1.543 | 1.539 | 2.409
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.064 | 0.497 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.071 | 0.068 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.688 | 3.353 | 3.338 | 1.137 | 0.968 | 0.975 | 1.441 | 1.614 | 1.607 | 2.798
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0.927 | 0.913 | 0.152 | 0.228 | 0.225 | 0.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.562 | 0.927 | 0.913 | 0.152 | 0.265 | 0.261 | 0.121
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.306 | 0.244 | 0.244 | 2.356 | 1.466 | 1.498 | 0.851 | 0.838 | 0.838 | 0.452
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.306 | 0.244 | 0.244 | 2.356 | 1.466 | 1.498 | 0.851 | 0.838 | 0.838 | 0.452
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 26956 | 27113 | 73 | 1913 | 1986 | 356 | 8882 | 9238 | 38337