## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.622 | 30.108 | 30.016 | 7.788 | 47.891 | 46.98 | 67.239 | 150.686 | 148.908 | 63.745
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.071 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 1.709 | 3.074
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.622 | 34.179 | 34.057 | 7.788 | 47.891 | 46.98 | 67.239 | 152.432 | 150.617 | 66.819
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.693 | 8.337 | 8.362 | 1.584 | 1.413 | 1.417 | 7.057 | 88.746 | 87.006 | 29.178
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.914 | 4.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.187 | 6.055 | 4.796
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.693 | 13.251 | 13.24 | 1.584 | 1.413 | 1.417 | 7.057 | 94.933 | 93.061 | 33.974
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.433 | 1.01 | 1.006 | 0.12 | 0.587 | 0.576 | 0.826 | 1.551 | 1.536 | 1.114
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.433 | 1.045 | 1.04 | 0.12 | 0.587 | 0.576 | 0.826 | 1.574 | 1.558 | 1.142
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.055 | 0.042 | 0.042 | 0.24 | 0.077 | 0.08 | 0.071 | 0.349 | 0.343 | 0.127
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.055 | 0.068 | 0.068 | 0.24 | 0.077 | 0.08 | 0.071 | 0.371 | 0.364 | 0.15
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.197 | 0.472 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.159 | 0.159 | 0.347
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.472 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.159 | 0.159 | 0.347
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17147 | 17274 | 50 | 2152 | 2202 | 155 | 7120 | 7275 | 26751