## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.382 | 0 | 0.034 | 100.8 | 0 | 0.398 | 54.575 | 47.457 | 47.531 | 31.295
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0.634 | 0.628 | 0.432
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.382 | 0.057 | 0.091 | 100.8 | 0.062 | 0.46 | 54.575 | 48.091 | 48.159 | 31.727
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.831 | 18.757 | 0 | 5.315 | 5.26 | 4.831
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.2 | 0 | 0.194 | 502.629 | 228.845 | 229.926 | 293.827 | 300.18 | 300.113 | 214.225
Genel Toplam |  | 19.2 | 0 | 0.194 | 502.629 | 247.676 | 248.683 | 293.827 | 305.495 | 305.373 | 219.056
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0.002 | 0.542 | 0.551 | 0.551 | 0.363
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.005
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.571 | 0.001 | 0.003 | 0.542 | 0.559 | 0.558 | 0.368
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.091 | 0 | 0.001 | 1.429 | 0.983 | 0.985 | 0.88 | 0.988 | 0.987 | 0.722
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.091 | 0 | 0.001 | 1.429 | 1.104 | 1.106 | 0.88 | 1.002 | 1.001 | 0.74
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.303 | 0 | 0.003 | 0.857 | 0.992 | 0.991 | 1.789 | 2.074 | 2.071 | 1.435
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.303 | 0 | 0.003 | 0.857 | 0.992 | 0.991 | 1.789 | 2.074 | 2.071 | 1.435
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 6461 | 6527 | 7 | 1766 | 1773 | 166 | 15775 | 15941 | 24241