## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.63 | 22.236 | 22.382 | 65.408 | 71.636 | 71.558 | 98.847 | 84.036 | 84.327 | 31.306
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.76 | 1.984 | 1.989 | 2.29 | 4.058 | 4.035 | 3.424 | 3.428 | 3.428 | 2.254
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.152 | 0.054 | 0.055 | 0.884 | 1.438 | 1.431 | 0.701 | 1.317 | 1.304 | 0.26
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 2.946 | 2.927 | 0.142 | 4.488 | 4.434 | 0 | 4.431 | 4.344 | 3.155
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.384 | 0.381 | 0 | 0.242 | 0.238 | 0 | 0.118 | 0.115 | 0.347
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Genel Toplam |  | 47.559 | 27.619 | 27.749 | 68.724 | 81.862 | 81.696 | 102.972 | 93.33 | 93.518 | 37.334
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.469 | 7.371 | 7.346 | 3.358 | 11.665 | 11.561 | 0.483 | 0.061 | 0.07 | 6.94
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 45.487 | 41.811 | 41.835 | 99.687 | 113.674 | 113.499 | 98.225 | 160.571 | 159.347 | 57.374
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.053 | 0.008 | 0.008 | 0.705 | 0 | 0.009 | 2.03 | 1.864 | 1.868 | 0.181
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.588 | 3.565 | 0 | 9.819 | 9.695 | 0 | 3.558 | 3.489 | 3.952
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.203 | 0.201 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.026
Genel Toplam |  | 49.009 | 52.79 | 52.766 | 103.75 | 135.361 | 134.965 | 100.738 | 166.086 | 164.806 | 68.473
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.779 | 0.603 | 0.604 | 1.025 | 1.131 | 1.13 | 1.438 | 1.443 | 1.443 | 0.716
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.036 | 0.062 | 0.061 | 0.026 | 0.053 | 0.052 | 0.021 | 0.033 | 0.033 | 0.058
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.024
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.815 | 0.691 | 0.691 | 1.056 | 1.228 | 1.225 | 1.467 | 1.527 | 1.526 | 0.802
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.024 | 0.024 | 0.008 | 0.067 | 0.066 | 0.003 | 0 | 0 | 0.024
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.258 | 0.374 | 0.374 | 0.401 | 0.523 | 0.521 | 0.386 | 0.616 | 0.612 | 0.405
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.265 | 0.408 | 0.408 | 0.412 | 0.622 | 0.619 | 0.393 | 0.633 | 0.628 | 0.441
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.689 | 0.366 | 0.368 | 1.412 | 1.372 | 1.373 | 1.886 | 1.713 | 1.716 | 0.558
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.689 | 0.366 | 0.368 | 1.412 | 1.372 | 1.373 | 1.886 | 1.713 | 1.716 | 0.558
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.