## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 83.314 | 29.085 | 29.395 | 35.62 | 30.795 | 30.835 | 196.931 | 117.22 | 118.354 | 41.302
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.08 | 1.124 | 1.124 | 2.528 | 2.367 | 2.369 | 9.986 | 7.447 | 7.483 | 2.065
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 1.996 | 1.985 | 0 | 3.182 | 3.155 | 0 | 5.512 | 5.433 | 2.534
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.287 | 0.285 | 0 | 0.313 | 0.31 | 0 | 0.194 | 0.191 | 0.275
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 84.405 | 32.492 | 32.789 | 38.148 | 36.657 | 36.669 | 206.917 | 130.373 | 131.461 | 46.176
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 14.252 | 24.474 | 24.416 | 14.012 | 32.441 | 32.287 | 1.472 | 0.146 | 0.165 | 21.818
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 56.208 | 61.323 | 61.294 | 100.036 | 99.822 | 99.824 | 105.599 | 189.703 | 188.506 | 81.181
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.122 | 0.029 | 0.03 | 2.944 | 0 | 0.025 | 0 | 0.3 | 0.296 | 0.065
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.548 | 2.533 | 0 | 15.434 | 15.305 | 0 | 0.937 | 0.923 | 3.321
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.566 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0.08
Genel Toplam |  | 70.582 | 88.419 | 88.318 | 116.992 | 148.263 | 148.002 | 107.071 | 191.086 | 189.89 | 106.465
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.983 | 0.734 | 0.735 | 0.762 | 0.793 | 0.793 | 1.695 | 1.633 | 1.634 | 0.859
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.022 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.054 | 0.065 | 0.064 | 0.038
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.005 | 0.791 | 0.792 | 0.786 | 0.849 | 0.849 | 1.749 | 1.736 | 1.735 | 0.921
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.047 | 0.047 | 0.034 | 0.185 | 0.184 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.052
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.397 | 0.667 | 0.666 | 0.595 | 0.597 | 0.597 | 0.417 | 0.692 | 0.688 | 0.663
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.425 | 0.722 | 0.721 | 0.64 | 0.844 | 0.842 | 0.424 | 0.698 | 0.694 | 0.727
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.932 | 0.559 | 0.561 | 1.615 | 1.118 | 1.123 | 1.82 | 1.521 | 1.526 | 0.733
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.932 | 0.559 | 0.561 | 1.615 | 1.118 | 1.123 | 1.82 | 1.521 | 1.526 | 0.733
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.