## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.347 | 21.34 | 21.438 | 79.233 | 119.536 | 118.822 | 64.915 | 76.305 | 75.925 | 28.329
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.494 | 2.781 | 2.786 | 2.351 | 5.256 | 5.204 | 0.459 | 1.707 | 1.665 | 2.901
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.233 | 0.096 | 0.097 | 0.991 | 1.516 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0.177
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 3.626 | 3.599 | 0.216 | 6.977 | 6.857 | 0 | 1.787 | 1.728 | 3.746
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.468 | 0.464 | 0 | 0.279 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0.443
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Genel Toplam |  | 38.095 | 28.337 | 28.41 | 82.791 | 133.564 | 132.664 | 65.374 | 79.799 | 79.318 | 35.62
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.87 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.319 | 30.134 | 30.234 | 99.349 | 117.639 | 117.315 | 25.092 | 123.675 | 120.385 | 37.336
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.922 | 3.893 | 0 | 9.039 | 8.879 | 0 | 4.706 | 4.549 | 4.197
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.335 | 34.926 | 34.99 | 99.349 | 126.678 | 126.194 | 25.092 | 128.381 | 124.934 | 42.327
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.736 | 0.538 | 0.54 | 1.143 | 1.51 | 1.504 | 1.509 | 1.336 | 1.342 | 0.614
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.046 | 0.088 | 0.088 | 0.031 | 0.092 | 0.091 | 0.015 | 0.043 | 0.042 | 0.087
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.001 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.025
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.783 | 0.654 | 0.656 | 1.178 | 1.651 | 1.643 | 1.524 | 1.395 | 1.4 | 0.73
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.209 | 0.178 | 0.178 | 0.321 | 0.353 | 0.352 | 0.101 | 0.496 | 0.482 | 0.195
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.209 | 0.205 | 0.205 | 0.321 | 0.374 | 0.372 | 0.101 | 0.509 | 0.495 | 0.221
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.647 | 0.25 | 0.253 | 1.439 | 1.812 | 1.806 | 1.513 | 1.401 | 1.405 | 0.369
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.647 | 0.25 | 0.253 | 1.439 | 1.812 | 1.806 | 1.513 | 1.401 | 1.405 | 0.369
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.