## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.671 | 18.369 | 18.421 | 17.886 | 11.529 | 11.541 | 93.355 | 81.156 | 81.27 | 24.989
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 19.314 | 16.317 | 16.323 | 0 | 0 | 0 | 0.73
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.735 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.372 | 5.322 | 2.89
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.517 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.671 | 21.621 | 21.665 | 37.2 | 27.846 | 27.864 | 93.355 | 86.528 | 86.592 | 29.045
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 101.795 | 102.505 | 102.503 | 296.543 | 207.705 | 207.874 | 192.35 | 177.043 | 177.186 | 115.386
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.418 | 5.404 | 0 | 1.825 | 1.822 | 0 | 2.72 | 2.695 | 4.948
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 101.795 | 107.923 | 107.907 | 296.543 | 209.53 | 209.696 | 192.35 | 179.763 | 179.881 | 120.334
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.102 | 0.785 | 0.786 | 0.571 | 0.484 | 0.484 | 1.532 | 2.128 | 2.122 | 0.919
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.102 | 0.815 | 0.816 | 0.619 | 0.524 | 0.524 | 1.532 | 2.168 | 2.161 | 0.951
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.707 | 1.092 | 1.091 | 1.524 | 1.415 | 1.415 | 0.742 | 0.99 | 0.988 | 1.094
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.707 | 1.108 | 1.107 | 1.524 | 1.42 | 1.42 | 0.742 | 1.002 | 0.999 | 1.109
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.759 | 0.756 | 0.756 | 0.571 | 0.903 | 0.903 | 0.913 | 1.663 | 1.656 | 0.861
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.759 | 0.756 | 0.756 | 0.571 | 0.903 | 0.903 | 0.913 | 1.663 | 1.656 | 0.861
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.