## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.746 | 10.442 | 10.46 | 48.562 | 36.126 | 36.241 | 48.667 | 49.887 | 49.859 | 23.388
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.769 | 1.181 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0.212 | 0.222 | 0.835
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0 | 0 | 2.428 | 5.653 | 5.623 | 1.576 | 3.516 | 3.471 | 1.366
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.824 | 1.814 | 0 | 0.892 | 0.883 | 0 | 3.888 | 3.798 | 2.314
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.093 | 0.072
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.522 | 13.518 | 13.534 | 50.99 | 42.671 | 42.747 | 50.904 | 57.599 | 57.443 | 27.975
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.225 | 1.516 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.002 | 0.979
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.206 | 10.766 | 10.774 | 86.474 | 103.569 | 103.411 | 120.34 | 136.484 | 136.109 | 52.619
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 4.641 | 4.64 | 1.317
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.315 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.307 | 6.161 | 3.886
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.084 | 0.024
Genel Toplam |  | 12.731 | 15.597 | 15.582 | 86.474 | 103.569 | 103.411 | 124.985 | 147.518 | 146.996 | 58.825
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.408 | 0.476 | 0.476 | 0.911 | 0.954 | 0.954 | 1.22 | 1.118 | 1.12 | 0.691
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0.025 | 0.058 | 0.057 | 0.018 | 0.041 | 0.041 | 0.015
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.423 | 0.516 | 0.516 | 0.936 | 1.027 | 1.026 | 1.24 | 1.198 | 1.199 | 0.744
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.008
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 0.173 | 0.172 | 0.383 | 0.596 | 0.594 | 0.473 | 0.491 | 0.491 | 0.291
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.2 | 0.199 | 0.383 | 0.596 | 0.594 | 0.484 | 0.522 | 0.521 | 0.317
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.28 | 0.213 | 0.213 | 0.777 | 0.681 | 0.682 | 2.194 | 2.043 | 2.046 | 0.765
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.28 | 0.213 | 0.213 | 0.777 | 0.681 | 0.682 | 2.194 | 2.043 | 2.046 | 0.765
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.