## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.892 | 9.547 | 9.679 | 8.752 | 26.526 | 26.225 | 253.8 | 1532.81 | 1502.357 | 12.023
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.379 | 5.487 | 5.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.984
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.189 | 1.182 | 0 | 3.973 | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 1.415
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.226 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.079
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.271 | 16.289 | 16.384 | 8.752 | 30.725 | 30.354 | 253.8 | 1532.81 | 1502.357 | 18.501
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 94.475 | 166.718 | 166.294 | 41.939 | 103.926 | 102.877 | 0 | 0 | 0 | 160.739
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.491 | 47.321 | 47.345 | 68.615 | 130.031 | 128.992 | 1195.2 | 6421.405 | 6296.971 | 58.223
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.5 | 1.491 | 0 | 4.695 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 1.759
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 145.966 | 215.539 | 215.13 | 110.554 | 238.652 | 236.484 | 1195.2 | 6421.405 | 6296.971 | 220.721
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.662 | 0.619 | 0.619 | 0.177 | 0.471 | 0.466 | 23.5 | 141.927 | 139.107 | 0.691
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.202 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.672 | 0.838 | 0.837 | 0.177 | 0.508 | 0.502 | 23.5 | 141.927 | 139.107 | 0.893
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.182 | 0.321 | 0.32 | 0.081 | 0.2 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.309
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.679 | 0.789 | 0.788 | 0.914 | 1.549 | 1.538 | 35 | 198.5 | 194.607 | 0.972
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.861 | 1.114 | 1.112 | 0.995 | 1.775 | 1.762 | 35 | 198.5 | 194.607 | 1.287
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.536 | 0.179 | 0.181 | 1.268 | 2.24 | 2.223 | 24 | 142.451 | 139.631 | 0.442
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.536 | 0.179 | 0.181 | 1.268 | 2.24 | 2.223 | 24 | 142.451 | 139.631 | 0.442
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073