## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 472.22 | 46.437 | 48.747 |  |  |  | 810.586 | 960.88 | 950.295 | 93.676
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 38.518 | 64.821 | 62.968 | 3.138
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.482 | 1.474 |  |  |  | 0 | 12.323 | 11.455 | 1.972
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.42 | 0.418 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.397
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 472.22 | 48.339 | 50.639 |  |  |  | 849.104 | 1038.024 | 1024.718 | 99.183
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 68.475 | 0.805 | 1.172 |  |  |  | 76.802 | 94.296 | 93.064 | 5.752
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.305 | 0.303 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.288
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 68.475 | 1.11 | 1.475 |  |  |  | 76.802 | 94.296 | 93.064 | 6.04
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.181 | 0.673 | 0.686 |  |  |  | 4.843 | 5.967 | 5.888 | 0.946
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.134 | 0.226 | 0.219 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0.095 | 0.088 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.181 | 0.694 | 0.707 |  |  |  | 4.977 | 6.288 | 6.195 | 0.981
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3 | 0.005 | 0.007 |  |  |  | 0.273 | 0.373 | 0.366 | 0.025
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.3 | 0.006 | 0.008 |  |  |  | 0.273 | 0.373 | 0.366 | 0.026
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.639 | 0.33 | 0.337 |  |  |  | 2.763 | 3.711 | 3.645 | 0.502
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.639 | 0.33 | 0.337 |  |  |  | 2.763 | 3.711 | 3.645 | 0.502
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 570 | 104465 | 105035 | 0 | 0 | 0 | 388 | 5121 | 5509 | 110544