## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.609 | 93.029 | 92.911 | 33.89 | 40.469 | 40.415 | 366.411 | 408.189 | 407.989 | 153.821
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.655 | 1.644 | 0 | 5.022 | 4.98 | 0 | 14.694 | 14.623 | 5.251
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.609 | 94.684 | 94.555 | 33.89 | 45.491 | 45.395 | 366.411 | 422.883 | 422.612 | 159.072
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.768 | 36.141 | 35.921 | 396.486 | 431.881 | 431.587 | 0 | 6.132 | 6.103 | 108.202
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.329 | 136.188 | 0 | 0 | 0 | 27.205
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.768 | 36.141 | 35.921 | 396.486 | 569.21 | 567.775 | 0 | 6.132 | 6.103 | 135.407
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.971 | 2.906 | 2.9 | 0.569 | 0.699 | 0.697 | 6.526 | 7.186 | 7.183 | 3.43
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0.099 | 0.098 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.971 | 2.932 | 2.926 | 0.569 | 0.793 | 0.79 | 6.526 | 7.285 | 7.281 | 3.486
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.116 | 0.115 | 1.069 | 1.16 | 1.159 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.302
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.015 | 0.116 | 0.115 | 1.069 | 1.445 | 1.442 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.358
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.294 | 0.106 | 0.107 | 0.31 | 0.478 | 0.477 | 0.105 | 0.073 | 0.073 | 0.173
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.294 | 0.106 | 0.107 | 0.31 | 0.478 | 0.477 | 0.105 | 0.073 | 0.073 | 0.173
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 19911 | 20047 | 58 | 6923 | 6981 | 38 | 7881 | 7919 | 34947