## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.698 | 28.439 | 28.497 | 21.906 | 10.891 | 10.904 | 4.841 | 17.878 | 17.759 | 23.386
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.284 | 0.195 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.286 | 1.283 | 0 | 1.903 | 1.901 | 0 | 0.307 | 0.305 | 1.315
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.291 | 0.29 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0.493 | 0.488 | 0.286
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.982 | 30.211 | 30.286 | 21.906 | 12.97 | 12.981 | 4.841 | 18.678 | 18.552 | 25.131
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 31.153 | 35.044 | 35.04 | 15.597 | 0.987 | 1.121 | 7.978
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.136 | 60.659 | 60.565 | 36.518 | 16.8 | 16.823 | 21.616 | 18.525 | 18.553 | 46.195
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 40.753 | 0 | 0.048 | 0 | 2.031 | 2.013 | 0.229
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.723 | 0.722 | 0 | 4.826 | 4.82 | 0 | 1.188 | 1.177 | 1.69
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0.245
Genel Toplam |  | 24.136 | 61.382 | 61.287 | 108.424 | 57.765 | 57.825 | 37.213 | 22.731 | 22.864 | 56.337
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.756 | 0.656 | 0.656 | 0.51 | 0.547 | 0.547 | 0.277 | 0.477 | 0.475 | 0.612
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.217 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.973 | 0.681 | 0.682 | 0.51 | 0.565 | 0.565 | 0.277 | 0.485 | 0.483 | 0.635
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.305 | 0.305 | 0.079 | 0.005 | 0.006 | 0.069
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.373 | 0.431 | 0.431 | 0.157 | 0.233 | 0.233 | 0.12 | 0.143 | 0.143 | 0.355
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.373 | 0.435 | 0.435 | 0.471 | 0.6 | 0.6 | 0.199 | 0.166 | 0.167 | 0.443
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.578 | 0.594 | 0.594 | 0.275 | 0.239 | 0.239 | 0.178 | 0.531 | 0.528 | 0.507
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.578 | 0.594 | 0.594 | 0.275 | 0.239 | 0.239 | 0.178 | 0.531 | 0.528 | 0.507
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546