## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.681 | 76.039 | 75.867 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74.588
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.537 | 5.101 | 5.093 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.845 | 0.84 |  |  |  | 0 | 0.18 | 0.179 | 0.829
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.302 | 0.301 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.295
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.218 | 82.287 | 82.101 |  |  |  | 0 | 0.18 | 0.179 | 80.719
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 110.885 | 139.735 | 139.586 |  |  |  | 63.2 | 48.644 | 48.77 | 138.054
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.654 | 1.231 | 1.254 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.233
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 27.902 | 27.758 |  |  |  | 0 | 42.502 | 42.134 | 28.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 116.539 | 168.868 | 168.598 |  |  |  | 63.2 | 91.146 | 90.904 | 167.288
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.817 | 1.243 | 1.241 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.22
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.077 | 0.118 | 0.118 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.894 | 1.378 | 1.376 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 1.353
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.567 | 0.808 | 0.807 |  |  |  | 0.333 | 0.257 | 0.257 | 0.797
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.038 | 0.008 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.064 |  |  |  | 0 | 0.259 | 0.257 | 0.067
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.605 | 0.88 | 0.88 |  |  |  | 0.333 | 0.516 | 0.514 | 0.872
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.51 | 0.974 | 0.972 |  |  |  | 0.333 | 0.257 | 0.257 | 0.96
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.51 | 0.974 | 0.972 |  |  |  | 0.333 | 0.257 | 0.257 | 0.96
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 104 | 20063 | 20167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 343 | 346 | 20513