## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.422 | 14.942 | 15.02 |  | 0 | 0 | 30.252 | 41.092 | 40.805 | 20.665
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.915 | 1.028 | 1.04 |  | 22155 | 22378.125 | 10.912 | 34.839 | 34.207 | 11.322
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 4.407 | 4.345 |  | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0.686 | 3.543
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.476 | 0.469 |  | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 1.222 | 0.634
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.421 | 20.853 | 20.874 |  | 22155 | 22378.125 | 41.164 | 77.891 | 76.92 | 36.164
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 85.198 | 56.648 | 57.053 |  | 0 | 0 | 19.94 | 25.453 | 25.307 | 50.093
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 25.093 | 24.737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.316
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 85.198 | 81.741 | 81.79 |  | 0 | 0 | 19.94 | 25.453 | 25.307 | 69.409
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.366 | 0.494 | 0.492 |  | 0 | 0 | 0.455 | 0.559 | 0.556 | 0.506
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.018 | 0.01 | 0.01 |  | 211 | 213.125 | 0.108 | 0.342 | 0.336 | 0.11
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.386 | 0.533 | 0.531 |  | 211 | 213.125 | 0.563 | 0.916 | 0.906 | 0.641
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.409 | 0.354 | 0.355 |  | 0 | 0 | 0.178 | 0.173 | 0.173 | 0.315
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.075 | 0.074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.409 | 0.429 | 0.429 |  | 0 | 0 | 0.178 | 0.173 | 0.173 | 0.373
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.353 | 0.678 | 0.673 |  | 424.25 | 428.5 | 0.563 | 1.032 | 1.019 | 0.807
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.353 | 0.678 | 0.673 |  | 424.25 | 428.5 | 0.563 | 1.032 | 1.019 | 0.807
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 658 | 45662 | 46320 | 0 | 8 | 8 | 343 | 12649 | 12992 | 59320