## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.963 | 25.627 | 25.624 | 77.663 | 117.612 | 116.63 |  | 4312.642 | 4375.611 | 31.408
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.685 | 3.677 | 0 | 2.706 | 2.64 |  | 0 | 0 | 3.619
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.178 | 0.178 | 0 | 0.804 | 0.784 |  | 0 | 0 | 0.212
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.963 | 29.49 | 29.479 | 77.663 | 121.122 | 120.054 |  | 4312.642 | 4375.611 | 35.239
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.381 | 170.317 | 170.066 | 135.526 | 215.043 | 213.088 |  | 7848.474 | 7964.747 | 173.724
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.381 | 170.425 | 170.174 | 135.526 | 215.043 | 213.088 |  | 7848.474 | 7964.747 | 173.826
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.216 | 0.31 | 0.31 | 1.185 | 1.618 | 1.607 |  | 50.368 | 51.105 | 0.391
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.031 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.216 | 0.335 | 0.335 | 1.185 | 1.662 | 1.649 |  | 50.368 | 51.105 | 0.418
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.564 | 2.308 | 2.305 | 0.685 | 0.669 | 0.669 |  | 21.316 | 21.632 | 2.216
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.564 | 2.309 | 2.306 | 0.685 | 0.669 | 0.669 |  | 21.316 | 21.632 | 2.217
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.996 | 0.201 | 0.202 | 3.136 | 3.889 | 3.87 |  | 128.947 | 130.842 | 0.428
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.996 | 0.201 | 0.202 | 3.136 | 3.889 | 3.87 |  | 128.947 | 130.842 | 0.428
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 227 | 111155 | 111382 | 162 | 6429 | 6591 | 0 | 19 | 19 | 117992