## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.413 | 19.067 | 18.969 | 128.1 | 147.706 | 147.538 | 2.043 | 3.028 | 3.021 | 31.52
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.929 | 4.434 | 4.413 | 0 | 8.74 | 8.666 | 41.189 | 51.082 | 51.013 | 19.539
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.424 | 2.404 | 0 | 17.26 | 17.112 | 0 | 2.551 | 2.533 | 4.45
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 4.065 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.342 | 29.99 | 29.817 | 128.1 | 173.706 | 173.316 | 43.232 | 56.661 | 56.567 | 57.732
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 172.853 | 75.17 | 75.985 | 202.14 | 218.114 | 217.977 | 1799.854 | 2283.951 | 2280.607 | 783.485
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 172.853 | 75.17 | 75.985 | 202.14 | 218.114 | 217.977 | 1799.854 | 2283.951 | 2280.607 | 783.485
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 0.23 | 0.229 | 1.1 | 1.934 | 1.926 | 0.027 | 0.04 | 0.04 | 0.401
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.115 | 0.114 | 0.541 | 0.67 | 0.669 | 0.256
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.152 | 0.326 | 0.324 | 1.1 | 2.09 | 2.081 | 0.568 | 0.74 | 0.739 | 0.692
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.43 | 1.533 | 1.532 | 1.55 | 1.976 | 1.972 | 5.459 | 6.654 | 6.646 | 3.188
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.43 | 1.533 | 1.532 | 1.55 | 1.976 | 1.972 | 5.459 | 6.654 | 6.646 | 3.188
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.506 | 1.302 | 1.303 | 2.5 | 2.927 | 2.923 | 0.162 | 0.07 | 0.071 | 1.139
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.506 | 1.302 | 1.303 | 2.5 | 2.927 | 2.923 | 0.162 | 0.07 | 0.071 | 1.139
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 79 | 9383 | 9462 | 20 | 2319 | 2339 | 37 | 5318 | 5355 | 17156