## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.61 | 16.807 | 17.173 | 0 |  | 0 | 44.376 | 57.978 | 57.298 | 38.611
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.049 | 3.971 | 0 |  | 0 | 0 | 0.673 | 0.639 | 2.19
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.144 | 2.102 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.61 | 23 | 23.246 | 0 |  | 0 | 44.376 | 58.651 | 57.937 | 41.78
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.147 | 70.188 | 69.877 | 0 |  | 0 | 75.04 | 145.78 | 142.248 | 108.54
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.116 | 4.861 | 2.597
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.147 | 70.188 | 69.877 | 0 |  | 0 | 75.04 | 150.896 | 147.109 | 111.137
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.322 | 0.146 | 0.149 | 0 |  | 0 | 0.358 | 0.578 | 0.567 | 0.373
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.322 | 0.228 | 0.229 | 0 |  | 0 | 0.358 | 0.589 | 0.578 | 0.416
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.329 | 0.356 | 0.355 | 0 |  | 0 | 0.367 | 0.621 | 0.609 | 0.491
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.329 | 0.356 | 0.355 | 0 |  | 0 | 0.367 | 0.632 | 0.619 | 0.497
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.462 | 1.821 | 1.834 | 0 |  | 0 | 3.358 | 4.791 | 4.72 | 3.376
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.462 | 1.821 | 1.834 | 0 |  | 0 | 3.358 | 4.791 | 4.72 | 3.376
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 143 | 7222 | 7365 | 1 | 0 | 1 | 422 | 8029 | 8451 | 15817