## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.688 | 31.174 | 30.891 | 4.346 | 18.436 | 18.052 | 39.458 | 13.265 | 14.132 | 26.871
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.062 | 2.031 | 0 | 6.275 | 6.104 | 0 | 4.055 | 3.921 | 2.726
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.071 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0.365
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.688 | 33.236 | 32.922 | 4.346 | 28.782 | 28.116 | 39.458 | 17.32 | 18.053 | 29.962
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.159 | 123.987 | 122.78 | 8.432 | 100.306 | 97.798 | 9.462 | 23.833 | 23.357 | 103.645
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.111 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.159 | 124.098 | 122.889 | 8.432 | 100.306 | 97.798 | 9.462 | 23.833 | 23.357 | 103.725
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.958 | 2.377 | 2.356 | 0.73 | 1.406 | 1.388 | 2.145 | 1.595 | 1.613 | 2.141
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.091 | 0.088 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.958 | 2.399 | 2.378 | 0.73 | 1.454 | 1.434 | 2.145 | 1.686 | 1.701 | 2.176
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.327 | 1.156 | 1.143 | 0.108 | 0.811 | 0.792 | 0.067 | 0.168 | 0.165 | 0.945
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.327 | 1.157 | 1.144 | 0.108 | 0.811 | 0.792 | 0.067 | 0.168 | 0.165 | 0.946
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.048 | 1.125 | 1.124 | 1.405 | 2.711 | 2.675 | 1.606 | 2.72 | 2.683 | 1.531
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.048 | 1.125 | 1.124 | 1.405 | 2.711 | 2.675 | 1.606 | 2.72 | 2.683 | 1.531
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 333 | 21411 | 21744 | 74 | 2637 | 2711 | 165 | 4820 | 4985 | 29440