## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.68 | 45.827 | 45.76 | 16.859 | 52.507 | 51.494 |  |  |  | 46.265
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.282 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.042 | 1.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.93
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.401 | 6.265 | 0 | 26.469 | 25.716 |  |  |  | 7.977
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.444 | 1.413 | 0 | 0.035 | 0.034 |  |  |  | 1.292
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.962 | 54.714 | 54.463 | 16.859 | 79.011 | 77.244 |  |  |  | 56.469
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.371 | 48.308 | 48.566 | 9.386 | 35.41 | 34.67 |  |  |  | 47.342
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.142 | 0.139 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.127
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 60.371 | 48.45 | 48.705 | 9.386 | 35.41 | 34.67 |  |  |  | 47.469
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.482 | 0.631 | 0.628 | 0.248 | 0.695 | 0.682 |  |  |  | 0.633
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.128 | 0.125 |  |  |  | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.492 | 0.705 | 0.701 | 0.248 | 0.823 | 0.807 |  |  |  | 0.71
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.329 | 0.244 | 0.246 | 0.04 | 0.194 | 0.189 |  |  |  | 0.241
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.329 | 0.244 | 0.246 | 0.04 | 0.194 | 0.189 |  |  |  | 0.241
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.159 | 0.059 | 0.061 | 0.436 | 0.874 | 0.861 |  |  |  | 0.131
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.159 | 0.059 | 0.061 | 0.436 | 0.874 | 0.861 |  |  |  | 0.131
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 784 | 35999 | 36783 | 101 | 3450 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 40334