## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.844 | 14.119 | 14.478 | 133.861 | 383.005 | 380.088 |  |  |  | 50.429
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 11.486 | 1.224 | 1.344 |  |  |  | 0.132
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.683 | 2.637 | 4.273 | 29.221 | 28.928 |  |  |  | 5.222
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.216 | 0.212 | 0 | 0.34 | 0.336 |  |  |  | 0.224
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.844 | 17.018 | 17.327 | 149.62 | 413.79 | 410.696 |  |  |  | 56.007
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.279 | 21.253 | 21.305 | 26.1 | 40.118 | 39.953 |  |  |  | 23.139
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.175 | 4.103 | 0 | 19.618 | 19.388 |  |  |  | 5.606
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.279 | 25.428 | 25.408 | 26.1 | 59.736 | 59.341 |  |  |  | 28.745
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.447 | 0.2 | 0.204 | 2.449 | 4.083 | 4.064 |  |  |  | 0.584
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | 0.165 | 0.164 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.447 | 0.22 | 0.224 | 2.489 | 4.252 | 4.232 |  |  |  | 0.618
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0.061 | 0.061 | 0.214 | 0.169 | 0.17 |  |  |  | 0.071
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.076 | 0.076 | 0.214 | 0.209 | 0.21 |  |  |  | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.83 | 0.368 | 0.376 | 5.561 | 7.772 | 7.746 |  |  |  | 1.101
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.83 | 0.368 | 0.376 | 5.561 | 7.772 | 7.746 |  |  |  | 1.101
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1327 | 75441 | 76768 | 98 | 8274 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 85140