## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.752 | 37.636 | 37.629 | 40.81 | 51.775 | 51.65 | 37.06 | 34.285 | 34.425 | 38.449
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.994 | 8.38 | 8.377 | 7.984 | 10.172 | 10.147 | 0 | 0 | 0 | 7.851
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.604 | 0.599 | 0 | 3.657 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0.783
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.461 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.746 | 47.081 | 47.063 | 48.794 | 65.604 | 65.412 | 37.06 | 34.285 | 34.425 | 47.469
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.097 | 13.902 | 13.976 | 17.4 | 21.553 | 21.506 | 29.987 | 107.797 | 103.879 | 21.652
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.292 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.155 | 28.637 | 5.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.097 | 17.194 | 17.241 | 17.4 | 21.553 | 21.506 | 29.987 | 137.952 | 132.516 | 26.671
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.946 | 0.895 | 0.895 | 0.726 | 0.946 | 0.944 | 1.021 | 1.11 | 1.105 | 0.915
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.242 | 0.254 | 0.254 | 0.242 | 0.308 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.238
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.188 | 1.161 | 1.161 | 0.968 | 1.283 | 1.279 | 1.021 | 1.11 | 1.105 | 1.165
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.047 | 0.048 | 0.065 | 0.072 | 0.072 | 0.121 | 0.414 | 0.399 | 0.078
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.066 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.058 | 0.059 | 0.065 | 0.072 | 0.072 | 0.121 | 0.483 | 0.465 | 0.092
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.803 | 0.315 | 0.319 | 0.726 | 1.026 | 1.022 | 0.613 | 0.64 | 0.639 | 0.398
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.803 | 0.315 | 0.319 | 0.726 | 1.026 | 1.022 | 0.613 | 0.64 | 0.639 | 0.398
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929