## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.037 | 16.013 | 16.215 | 48.326 | 70.858 | 70.464 |  |  |  | 26.154
Dağıtım-OG | Dışsal | 9.497 | 4.431 | 4.482 | 2.336 | 6.935 | 6.855 |  |  |  | 4.917
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.189 | 2.167 | 0 | 2.348 | 2.307 |  |  |  | 2.192
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.157 | 0.156 | 0 | 0.387 | 0.38 |  |  |  | 0.197
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.534 | 22.79 | 23.02 | 50.662 | 80.528 | 80.006 |  |  |  | 33.46
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.087 | 20.77 | 21.135 | 60.533 | 28.61 | 29.169 |  |  |  | 22.607
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 1.644 | 1.616 |  |  |  | 0.333
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.087 | 20.815 | 21.18 | 60.533 | 30.254 | 30.785 |  |  |  | 22.94
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.895 | 0.313 | 0.319 | 0.702 | 0.824 | 0.821 |  |  |  | 0.411
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.038 | 0.087 | 0.087 | 0.029 | 0.1 | 0.098 |  |  |  | 0.089
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.933 | 0.414 | 0.42 | 0.731 | 0.948 | 0.943 |  |  |  | 0.516
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.253 | 0.082 | 0.083 | 0.193 | 0.119 | 0.12 |  |  |  | 0.09
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.253 | 0.082 | 0.083 | 0.193 | 0.126 | 0.126 |  |  |  | 0.091
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-AG
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.567 | 0.134 | 0.138 | 0.978 | 0.752 | 0.756 |  |  |  | 0.251
Genel Toplam |  | 0.567 | 0.134 | 0.138 | 0.978 | 0.752 | 0.756 |  |  |  | 0.251
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822