## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.528 | 19.724 | 19.977 | 42.014 | 103.501 | 100.276 | 144.527 | 90.992 | 97.498 | 27.534
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.334 | 0.382 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.125 | 3.054 | 3.013 | 10.44 | 66.656 | 63.708 | 0 | 0 | 0 | 6.9
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.007 | 1.92 | 0 | 6.37 | 6.036 | 0 | 1.964 | 1.725 | 2.184
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.987 | 25.167 | 25.29 | 52.454 | 176.527 | 170.02 | 144.527 | 92.956 | 99.223 | 36.962
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.278 | 21.75 | 20.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.874
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.278 | 21.75 | 20.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.874
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.95 | 0.884 | 0.887 | 0.984 | 2.379 | 2.305 | 4.611 | 3.233 | 3.401 | 1.054
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.153 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.077 | 0.073 | 0 | 0.021 | 0.019 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.968 | 0.925 | 0.927 | 1.008 | 2.609 | 2.524 | 4.611 | 3.254 | 3.42 | 1.105
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.135 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.135 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.685 | 0.211 | 0.232 | 2.176 | 4.804 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0.516
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.685 | 0.211 | 0.232 | 2.176 | 4.804 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0.516
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377