## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.137 | 14.119 | 14.138 | 5.792 | 24.002 | 23.667 | 40.429 | 35.896 | 35.952 | 14.848
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.289 | 2.374 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0.51 | 0.521 | 2.29
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.214 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.812 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.464 | 1.741
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.54 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.426 | 20.059 | 20.035 | 5.792 | 24.002 | 23.667 | 41.825 | 36.876 | 36.937 | 20.551
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.109 | 31.76 | 32.109 | 45.692 | 156.573 | 154.534 | 142.178 | 128.671 | 128.837 | 35.982
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.327 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 69.109 | 33.087 | 33.424 | 45.692 | 156.573 | 154.534 | 142.178 | 128.671 | 128.837 | 37.248
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42 | 0.437 | 0.437 | 0.423 | 1.207 | 1.192 | 0.618 | 0.679 | 0.678 | 0.451
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.133 | 0.224 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.053 | 0.054 | 0.216
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.553 | 0.693 | 0.692 | 0.423 | 1.207 | 1.192 | 0.763 | 0.736 | 0.736 | 0.699
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.395 | 0.137 | 0.14 | 0.192 | 0.772 | 0.761 | 0.8 | 0.563 | 0.566 | 0.157
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.395 | 0.141 | 0.144 | 0.192 | 0.772 | 0.761 | 0.8 | 0.563 | 0.566 | 0.161
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.496 | 0.336 | 0.338 | 0.769 | 2.079 | 2.054 | 1.836 | 1.404 | 1.41 | 0.384
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.496 | 0.336 | 0.338 | 0.769 | 2.079 | 2.054 | 1.836 | 1.404 | 1.41 | 0.384
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572