## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.756 | 24.632 | 24.518 | 22.816 | 17.681 | 17.793 | 36.419 | 55.324 | 54.79 | 28.948
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.402 | 0.399 | 0 | 0.173 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.307
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.213 | 0.211 | 0 | 1.744 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0.332
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.756 | 25.247 | 25.128 | 22.816 | 19.598 | 19.668 | 36.419 | 55.324 | 54.79 | 29.587
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 44.647 | 44.303 | 14.661 | 80.344 | 78.91 | 6.849 | 2.152 | 2.284 | 40.808
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.665 | 8.599 | 0 | 40.416 | 39.534 | 0 | 6.189 | 6.014 | 11.41
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 53.312 | 52.902 | 14.661 | 120.76 | 118.444 | 6.849 | 8.341 | 8.298 | 52.218
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.422 | 1.06 | 1.055 | 0.842 | 0.769 | 0.771 | 0.786 | 0.9 | 0.897 | 0.998
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.422 | 1.069 | 1.064 | 0.842 | 0.788 | 0.789 | 0.786 | 0.9 | 0.897 | 1.006
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.194 | 0.192 | 0.039 | 0.252 | 0.248 | 0.031 | 0.01 | 0.01 | 0.167
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.099 | 0.097 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.219 | 0.216 | 0.039 | 0.351 | 0.345 | 0.031 | 0.043 | 0.042 | 0.2
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.941 | 0.122 | 0.128 | 1.25 | 1.137 | 1.14 | 0.931 | 1.064 | 1.06 | 0.393
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.941 | 0.122 | 0.128 | 1.25 | 1.137 | 1.14 | 0.931 | 1.064 | 1.06 | 0.393
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149