## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.595 | 6.224 | 6.225 | 10.286 | 44.971 | 44.796 | 40.741 | 76.576 | 76.203 | 11.469
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 57.943 | 129.827 | 129.465 | 0 | 0 | 0 | 1.578
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.782 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0.729 | 2.601
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.387 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.595 | 9.393 | 9.386 | 68.229 | 174.798 | 174.261 | 40.741 | 77.313 | 76.932 | 16.003
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.058 | 31.272 | 31.255 | 623.229 | 717.32 | 716.846 | 25.17 | 123.583 | 122.559 | 45.842
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.077 | 3.069 | 0 | 14.523 | 14.45 | 0 | 5.958 | 5.896 | 3.401
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.058 | 34.349 | 34.324 | 623.229 | 731.843 | 731.296 | 25.17 | 129.541 | 128.455 | 49.243
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0.247 | 0.247 | 0.286 | 1.253 | 1.248 | 0.753 | 1.729 | 1.719 | 0.359
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.32 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.274 | 0.274 | 0.429 | 1.573 | 1.567 | 0.753 | 1.739 | 1.729 | 0.389
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.342 | 0.709 | 0.708 | 2.286 | 3.632 | 3.625 | 0.383 | 1.115 | 1.107 | 0.771
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.342 | 0.718 | 0.717 | 2.286 | 3.668 | 3.661 | 0.383 | 1.134 | 1.126 | 0.781
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.238 | 0.445 | 0.445 | 0.286 | 0.631 | 0.629 | 0.84 | 1.437 | 1.43 | 0.514
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.238 | 0.445 | 0.445 | 0.286 | 0.631 | 0.629 | 0.84 | 1.437 | 1.43 | 0.514
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100