## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.976 | 3.874 | 3.866 | 1.4 | 5.254 | 5.247 | 14.655 | 32.057 | 31.573 | 15.608
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.008 | 7.935 | 0 | 1.29 | 1.287 | 0 | 6.428 | 6.249 | 4.73
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.976 | 11.882 | 11.801 | 1.4 | 6.544 | 6.534 | 14.655 | 38.485 | 37.822 | 20.338
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.166 | 31.265 | 31.008 | 3.36 | 17.667 | 17.638 | 35.05 | 40.951 | 40.787 | 29.894
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 34.382 | 34.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.867 | 7.647 | 10.444
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.166 | 65.647 | 65.075 | 3.36 | 17.667 | 17.638 | 35.05 | 48.818 | 48.434 | 40.338
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.171 | 0.778 | 0.772 | 0.233 | 0.876 | 0.874 | 1.161 | 1.252 | 1.249 | 1.004
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.849 | 0.842 | 0.233 | 0.901 | 0.899 | 1.161 | 1.284 | 1.28 | 1.041
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.08 | 0.079 | 0.1 | 0.526 | 0.525 | 0.228 | 0.287 | 0.286 | 0.332
Dağıtım-OG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.147 | 0.146 | 0.1 | 0.526 | 0.525 | 0.228 | 0.307 | 0.306 | 0.354
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.368 | 0.767 | 0.763 | 0.033 | 0.313 | 0.313 | 5.416 | 5.103 | 5.112 | 2.353
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.368 | 0.767 | 0.763 | 0.033 | 0.313 | 0.313 | 5.416 | 5.103 | 5.112 | 2.353
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573