## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.2 | 9.861 | 9.949 |  |  |  | 91.017 | 71.878 | 72.263 | 36.474
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 4.189 | 4.105 | 1.756
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.2 | 9.882 | 9.97 |  |  |  | 91.017 | 76.067 | 76.368 | 38.234
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 106.877 | 0 | 0.612 |  |  |  | 568.357 | 365.294 | 369.377 | 157.581
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 61.123 | 58.423 | 58.478 | 24.892
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 19.403 | 19.013 | 8.093
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 106.877 | 0 | 0.612 |  |  |  | 629.48 | 443.12 | 446.868 | 190.566
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.487 | 0.186 | 0.188 |  |  |  | 1.621 | 1.151 | 1.161 | 0.602
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.487 | 0.186 | 0.188 |  |  |  | 1.621 | 1.204 | 1.213 | 0.624
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.231 | 0 | 0.001 |  |  |  | 1.325 | 0.882 | 0.891 | 0.38
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.108 | 0.104 | 0.104 | 0.044
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.048 | 0.047 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.231 | 0 | 0.001 |  |  |  | 1.433 | 1.034 | 1.042 | 0.444
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.308 | 0 | 0.002 |  |  |  | 2.527 | 1.536 | 1.556 | 0.663
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.308 | 0 | 0.002 |  |  |  | 2.527 | 1.536 | 1.556 | 0.663
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 13547 | 13625 | 0 | 0 | 0 | 203 | 9895 | 10098 | 23723