## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.317 | 2.301 | 2.412 | 109.191 | 71.812 | 72.345 | 41.454 | 53.402 | 53.152 | 22.606
Dağıtım-OG | Dışsal | 16.256 | 0.436 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.063 | 1.057 | 0 | 0.098 | 0.096 | 0 | 3.081 | 3.017 | 1.612
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.18 | 0.105
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.573 | 3.878 | 4.071 | 109.191 | 71.91 | 72.441 | 41.454 | 56.667 | 56.349 | 24.65
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.054 | 2.043 | 176.88 | 371.082 | 368.313 | 149.368 | 197.524 | 196.519 | 85.481
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.662 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.431 | 0.546
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.716 | 2.701 | 176.88 | 371.082 | 368.313 | 149.368 | 197.964 | 196.95 | 86.027
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.543 | 0.097 | 0.1 | 2.031 | 1.21 | 1.222 | 1.198 | 1.378 | 1.374 | 0.568
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.066 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.609 | 0.113 | 0.117 | 2.031 | 1.211 | 1.223 | 1.198 | 1.408 | 1.404 | 0.588
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.585 | 1.059 | 1.052 | 0.379 | 0.477 | 0.475 | 0.221
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.585 | 1.059 | 1.052 | 0.379 | 0.478 | 0.476 | 0.223
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.359 | 0.004 | 0.006 | 2.077 | 1.797 | 1.801 | 2.802 | 3.429 | 3.415 | 1.185
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.359 | 0.004 | 0.006 | 2.077 | 1.797 | 1.801 | 2.802 | 3.429 | 3.415 | 1.185
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178