## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.958 | 22.715 | 22.618 | 37.225 | 2.845 | 4.109 | 33.672 | 34.044 | 34.03 | 24.409
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.857 | 11.962 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 8.42
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.834 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.754 | 8.417 | 2.615
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.815 | 35.511 | 35.351 | 37.225 | 2.845 | 4.109 | 33.672 | 42.803 | 42.452 | 35.444
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.619 | 0.397 | 0.398 | 52.258 | 0 | 1.921 | 34.8 | 42.077 | 41.796 | 10.452
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.935 | 17.244 | 4.167
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.619 | 0.414 | 0.415 | 52.258 | 0 | 1.921 | 34.8 | 60.012 | 59.04 | 14.619
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.255 | 1.227 | 1.221 | 0.849 | 0.79 | 0.793 | 0.809 | 1.04 | 1.031 | 1.153
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.038 | 0.246 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.098 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.293 | 1.478 | 1.471 | 0.849 | 0.79 | 0.793 | 0.809 | 1.142 | 1.129 | 1.353
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.233 | 0 | 0.009 | 0.191 | 0.211 | 0.21 | 0.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.233 | 0 | 0.009 | 0.191 | 0.251 | 0.249 | 0.063
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.479 | 0.73 | 0.721 | 0.447 | 1.015 | 0.993 | 0.277
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.479 | 0.73 | 0.721 | 0.447 | 1.015 | 0.993 | 0.277
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 26956 | 27113 | 73 | 1913 | 1986 | 356 | 8882 | 9238 | 38337