## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.827 | 2.819 | 2.799 | 22.286 | 278.671 | 277.659 | 21.658 | 23.196 | 23.18 | 36.305
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 96.748 | 96.752 | 27.69 | 27.272 | 27.277 | 25.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.615 | 0.613 | 0 | 3.278 | 3.244 | 2.185
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.485 | 0.319
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.827 | 2.846 | 2.826 | 120.086 | 376.034 | 375.024 | 49.348 | 54.236 | 54.186 | 63.823
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.064 | 11.027 | 10.987 | 334.457 | 363.635 | 363.519 | 186.77 | 188.37 | 188.353 | 153.409
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.789 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0.595 | 1.401
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.064 | 14.816 | 14.738 | 334.457 | 363.635 | 363.519 | 186.77 | 188.971 | 188.948 | 154.81
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.313 | 0.311 | 1.429 | 1.758 | 1.756 | 0.783 | 0.695 | 0.696 | 0.67
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.989 | 0.989 | 0.283 | 0.279 | 0.279 | 0.256
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.313 | 0.311 | 2.429 | 2.75 | 2.748 | 1.066 | 1.008 | 1.009 | 0.948
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.098 | 0.098 | 0.857 | 0.989 | 0.988 | 0.627 | 0.63 | 0.63 | 0.513
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.117 | 0.116 | 0.857 | 0.989 | 0.988 | 0.627 | 0.633 | 0.633 | 0.52
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.106 | 0 | 0.001 | 1.143 | 0.98 | 0.981 | 1.078 | 1.18 | 1.179 | 0.847
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.106 | 0 | 0.001 | 1.143 | 0.98 | 0.981 | 1.078 | 1.18 | 1.179 | 0.847
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 6461 | 6527 | 7 | 1766 | 1773 | 166 | 15775 | 15941 | 24241