## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.886 | 2.281 | 2.277 | 242.325 | 42.141 | 43.843 | 4.403 | 6.816 | 6.789 | 4.992
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.171 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.712 | 0.711 | 0.246
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.5 | 1.495 | 0 | 0.112 | 0.111 | 0 | 1.276 | 1.262 | 1.376
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.686 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.057 | 4.47 | 4.46 | 242.325 | 42.253 | 43.954 | 4.998 | 8.804 | 8.762 | 7.044
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 5.743 | 20.968 | 20.923 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0.021 | 13.177
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 11.005 | 11.439 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.325
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.704 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.792 | 9.683 | 12.543
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.743 | 35.672 | 35.583 | 62.1 | 11.005 | 11.439 | 1.899 | 9.799 | 9.711 | 26.045
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.245 | 0.245 | 1.5 | 0.263 | 0.273 | 0.079 | 0.082 | 0.082 | 0.19
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.066 | 0.066 | 0.023
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.111 | 0.282 | 0.282 | 1.5 | 0.265 | 0.275 | 0.134 | 0.17 | 0.169 | 0.244
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.174 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.109
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.133 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0.095
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.287 | 0.286 | 0.75 | 0.133 | 0.138 | 0.016 | 0.071 | 0.07 | 0.208
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.032 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.35 | 0.348 | 0.128
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.35 | 0.348 | 0.128
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20970 | 21033 | 8 | 933 | 941 | 127 | 11313 | 11440 | 33414