## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.717 | 15.271 | 15.26 |  |  |  | 51.677 | 35.487 | 35.923 | 17.825
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.097 | 1.522 | 1.591 | 0.198
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.978 | 1.972 |  |  |  | 0 | 3.742 | 3.642 | 2.179
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.717 | 17.268 | 17.251 |  |  |  | 55.774 | 40.751 | 41.156 | 20.219
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.662 | 20.622 | 20.613 |  |  |  | 121.233 | 153.927 | 153.047 | 37.055
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.237 | 0 | 0.004 |  |  |  | 2.355 | 0.028 | 0.09 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.515 | 2.507 |  |  |  | 0 | 6.508 | 6.333 | 2.982
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.621 | 0.604 | 0.075
Genel Toplam |  | 18.899 | 23.137 | 23.124 |  |  |  | 123.588 | 161.084 | 160.074 | 40.127
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.344 | 0.567 | 0.566 |  |  |  | 0.684 | 0.632 | 0.633 | 0.574
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.344 | 0.583 | 0.582 |  |  |  | 0.699 | 0.67 | 0.67 | 0.593
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.215 | 0.367 | 0.367 |  |  |  | 0.657 | 0.712 | 0.71 | 0.409
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0
Genel Toplam |  | 0.223 | 0.375 | 0.375 |  |  |  | 0.672 | 0.753 | 0.751 | 0.42
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-OG |  | 0.138 | 0.231 | 0.23 |  |  |  | 1.358 | 0.617 | 0.637 | 0.281
Dağıtım-AG
İletim
Genel Toplam |  | 0.138 | 0.231 | 0.23 |  |  |  | 1.358 | 0.617 | 0.637 | 0.281
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 390 | 124986 | 125376 | 0 | 0 | 0 | 478 | 17294 | 17772 | 143148